福建中医药大学旗山校区
校训广场景观照明标语采购项目招标文件

一、项目概况
1、项目名称：福建中医药大学旗山校区校训广场景观照明标语采购项目
2、服务地点：福建中医药大学旗山校区
3、采购项目清单
	序号
	项目
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	霓虹灯条
	标语（35条标语）
	米
	350
	灯带字体线条≧10m，白光灯带。

	2
	霓虹灯条
	亚克力材质底板,亚克力板厚度≧10mm，每个字体单独开灯带槽
	套
	35
	　

	3
	户外变压器
	/
	套
	45
	　

	4
	1.5平方2芯线
	80米（卷）
	套
	10
	不低于南平太阳电缆品质及知名度


注：采购项目清单包括但不限表内项目，以实际现场踏勘为准。项目进场前将对电线、户外变压器等主材进行品质核验（附合格证、检测报告等资料）。
4、项目控制价：肆万柒仟圆整（ ¥ 47000 元）。
[bookmark: OLE_LINK3]5、工期要求：合同签订7个工作日内完成交付及施工完工验收。
6、质量要求：投标人须承诺户外变压器质保期2年，其他部件质保期1年，维修更换配件时，提供全新的、未使用过的正品配件；服务响应时间：接到报修电话后30分钟内响应，4小时内派专业技术人员到现场维修解决问题，若48小时内无法排除故障，应提供同档次备用产品供甲方应急使用，其中发生的一切费用由投标人承担。采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。


7、标语内容
	序号
	标语内容

	1
	夫医者，非仁爱不可托，非廉洁淳良不可信。

	2
	凡大医治病，必当安神定志，无欲无求。

	3
	医人不得恃己所长，专心经略财物。

	4
	纵绮罗满目，勿左右顾眄；珍馐迭荐，食如无味。

	5
	勿重利，当存仁义，贫富药施无二。

	6
	但愿世间人无病，何愁架上药生尘。

	7
	修合无人见，存心有天知。

	8
	古人医在心，心正药自真。

	9
	医道惠民，泽被百姓，不以牟利。

	10
	行医济世守仁义，切勿贪求名利。

	11
	贪财害命，是医中巨贼。

	12
	学医存济人之心，不起谋利之念。

	13
	医者自爱自重，方堪托付重疾。

	14
	救人学医则可，谋利学医不可。

	15
	医存诚心，待人宽厚，取利务廉。

	16
	医为仁术，药为慈物，非谋利之器。

	17
	凡大医治病，必当安神定志，无欲无求，先发大慈恻隐之心，誓愿普救含灵之苦。

	18
	医之为道，非精不能明其理，非仁不能行其道。

	19
	一存仁心，乃是良箴，博施济众，惠泽斯深。

	20
	若有疾厄来求救者，不得问其贵贱贫富，长幼妍媸，怨亲善友，华夷愚智，普同一等，皆如至亲之想。

	21
	医家之法，不可乘人之危而取利，不可因贫而废医。

	22
	无恒德者，不可以作医。

	23
	病家求医，寄以生死。为人医者，当以性命为重，不可图利。

	24
	医，仁术也。仁人君子，必笃于情。

	25
	良医处世，不矜名，不计利，此其立德也。

	26
	必先正己，然后正物。

	27
	人有富贵贫贱，病无彼此亲疏，医当一例诊之。

	28
	慎勿訾毁，斯不失忠厚之心也。

	29
	医者之言，尤当慎者。

	30
	夫医之为道，君子用之以卫生，而推之以济世，故称仁术。

	31
	千里就药于门，立活不取值。

	32
	医虽小道，而性命攸关，敢不知慎！

	33
	医乃生死所寄，责任匪轻，岂可因其贫富而为我厚薄哉。

	34
	为医而口终不言钱，可谓医人中第一等人。

	35
	病若危笃，多与好药以慰其心，终不肯受钱。

	[bookmark: _GoBack]注：以上标语、字体、形状、尺寸、安装摆放方式等效果须按甲方要求现场确认后方可施工，未达到甲方需求效果，投标人须承诺无条件更换；投标人须提供一组标语样品在投标截止时间内送达学校指定地点存放，未按以上要求按无效投标处理。



二、招标方式：询价采购。
三、投标人须知
1、投标人应为中国大陆境内合法注册的独立企业法人，持有效营业执照（提
供营业执照复印件盖公章）。
[bookmark: OLE_LINK1]　　2、投标人应为本项目配备1名现场项目负责人，项目负责人具有特种作业操作证（低压电工作业证）及投标截止时间前六个月内(不含截止时间当月)任意一个月份投标人为其缴纳的社保证明材料复印件。（提供证书原件扫描件）。
　　3、因产品设备在户外安装，为保证安全，投标人须提供带CMA标识的LED开关电源的检验报告，检验依据符合GB19510.1-2009《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》和GB19510.14-2009《灯的控制装置 第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》符合以下检验项目：
    1）保护接地装置：电气连接件应能充分锁定防止松动，并且在只用手不使用工具的情况下不能将其松动。对于无螺纹接线端子，其固定装置/电气连接件应不能随意被打开。在印刷线路板的印刷线所连接的接地端子或接地触头与每个易被触及的金属部件之间依次接通25A的交流电流，并持续1min。应能可靠连接。接地电阻值≤0.5Ω。
    2）额定输出电压：≤12V。
    3）耐热防火：具备防电击保护功能的绝缘材料外部部件应能承受灼热丝末端温度为650℃，在将灼热丝撤走30s之内，样品的任何火苗或辉光均应熄灭，并且所散落下的燃烧物不应引燃试验样品下方200mm±5mm处水平展开的一张薄纸。
　  4）故障状态：灯的控制装置在设计上应能保证其在故障状态下工作时，不会喷出火苗或熔化的材料，并不会产生可燃气体。
4、投标人须提供整体设计效果图，同时在指定时间内现场勘察，本项目统一踏勘时间定于2026年8月4日上午9点，逾期过后恕不接待。投标人需现场签回踏勘回执单，并作为有效参与凭证，未参与踏勘的投标单位将不具备本项目投标资格。投标人前往现场考察（入校手续：提前一天关注微信公众号“福建中医药大学保卫处”，点击“公共服务－访客预约”，输入访客姓名、性别、身份证号、手机号、车牌号、来校时间和来校事由等信息，审批人工号：2006026。如有疑问请与陈老师联系，联系电话0591-22861055）。
5、招标文件领取：投标人自行网上查阅和下载招标文件。下载地址：福建中医药大学官网（www.fjtcm.edu.cn/）。
6、投标文件递交截止时间：2026年8月7日14时（北京时间）。
7、投标文件递交地址：福建中医药大学旗山校区白楼水电科办公室。
8、开标时间：2026年8月7日15时（北京时间）。           
9、开标地点：福建中医药大后勤管理处一楼会议室（旗山校区）。
10、中标公示：公示网站为福建中医药大学（www.fjtcm.edu.cn/）。
11、中标人在接到中标通知后，3日内应签订合同，否则视为自动放弃。
四、投标报价说明
1、各投标人根据招标文件要求，进行投标报价，报价总额不得超过本项目控制价47000元；高于47000元的为无效报价，投标无效。
2、投标人的报价应包含所有采购价款、一切税金，运输费、人工费、保险及利润等全部费用。
五、投标文件内容
1、法人授权委托书（投标人为法人的，不需要授权书）。
2、法人、投标代理人的身份证复印件（投标人为法人的，仅需法人身份证复印件）。
3、营业执照（复印件）。
4、承诺书（格式自拟）。
5、报价单（附件一）。
七、投标文件要求
1、所有投标文件要求加盖单位或法定代表人章。
2、投标文件按规定进行密封，报价单和承诺函单独装袋密封，无严格密封者后果自负。
3、所有文件需装在文件袋中，封面写明，招标单位、项目名称、文件袋封条需盖单位或法定代表人章。
八、评标原则及方法
1、评标办法：各投标人在资质符合招标文件要求、响应招标文件前提下采取最低价中标办法。
2、推荐中标候选人：
（1）投标人数不足三家的，由评审小组现场决定。
（2）由评审小组现场检查并开封投标文件，审核投标人资质、投标文件有效性。
（3）由评审小组审阅公布投标人的投标报价，以报价最低的投标人为本项目中标人。如出现相同最低报价，则采用随机抽取确定中标人。
若：出现下列情况之一的，按废标处理：
（A）未实质响应招标文件要求的投标文件；
（B）出现影响招标公正的违法、违规行为的；
（C）投标方投标总价超过本项目控制价（控制价为47000元人民币）。
九、结算方式
总价包干。
十、付款方式
[bookmark: OLE_LINK19]验收合格后，中标人按照合同价款的金额开具有效税务发票报送给招标人办理付款事宜，招标人以银行转账方式支付合同价款。
附件一：《报价单》
福建中医药大学后勤管理处
2026年7月30日
附件一：


报 价 单

福建中医药大学：
经我单位对福建中医药大学旗山校区校训广场景观照明标语采购项目招标文件详细阅读研究后，我单位充分了解项目内容，现愿意以人民币（大写）        圆（¥：      元）承接本项目，该报价已包含完成项目所需的所有费用（如税金、人工费等）。



                           报价单位（盖章）：
年    月    日








现场踏勘签到表
项目现场踏勘签到证明
	项目
	福建中医药大学旗山校区校训广场景观照明标语采购项目

	现场踏勘人员
	单位名称
	姓名
	身份证号
	签到时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	踏勘情况
	是否已充分了解项目情况？
	是否就项目中有疑虑部分向项目负责人做咨询确认？（如有异议请表述）

	
	
	


注：该签到证明将作为投标附件，如投标人报价时无法提供有效签到证明，其投标文件将不予受理，视为投标无效。
（签到证明需投标人签字或盖公司章，同时业主项目负责人签字方为有效）
项目负责人（签字）：                                        投标人（签字或盖章）
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