[bookmark: _第一章__投标人须知_2]福建中医药大学学校场馆安全评估检测
项目遴选招标文件
编号：FJTCM-HQ-001
1、项目概况
1.1项目名称： 福建中医药大学学校场馆安全评估检测项目。
1.2建设地点： 闽侯上街福建中医药大学旗山校区内。
1.3项目概况：福建中医药大学旗山校区体育场主席台（约380㎡）、室内训练馆（约3872㎡）、旗山报告厅（约1000㎡），屏山校区图书馆阅览室（约380㎡）共计4栋场馆建筑钢结构及网架结构的屋盖进行安全评估。
2、报价人须知：
2.1本项目不接受联合体投标，不得转包或分包。
2.2招标范围：拟对福建中医药大学旗山校区体育场主席台（约380㎡）、室内训练馆（约3872㎡）、旗山报告厅（约1000㎡），屏山校区图书馆阅览室（约380㎡）共计4栋场馆建筑钢结构及网架结构的屋盖进行安全评估。主要包含建筑结构现状普查；使用条件及功能、使用环境调查；结构构件及其连接调查、检测（包括构件截面尺寸量测、节点连接构造检测）；材料强度；结构缺陷、损伤和腐蚀调查；结构位移和变形调查、检测；非结构构件调查、检测；根据现场调查、检测结果，结合设计使用功能进行屋盖结构承载能力复核验算，安全性评估，最终出具完整合规的安全评估报告。
2.3工作周期：中标单位在签订委托合同后，24小时内组织专业技术人员、设备进场开展现场勘查及检测评估工作，15个工作日内完成全部现场勘查、数据检测、隐患排查工作，现场工作完成后15个工作日内，出具完整、合规的安全评估报告。
2.4质量要求：所有检测、评估流程、鉴定标准必须严格符合国家、福建省现行相关规范、规程及地方主管部门要求，确保报告可用于校方存档、安全备案及日常安全管理使用。中标单位需自行提供登高作业机械设备及高处作业安全防护措施。中标单位需自行负责检测评估过程中所涉及的敲打、拆除、修复、垃圾清理及外运等相关工作。
2.5资质要求：1.投标人资格要求：须同时具备建筑材料及构配件专项检测资质、主体结构及装饰装修专项检测资质、钢结构专项检测资质、地基基础专项检测资质；投标人同时须在福州市住房和城乡建设局进行结构安全鉴定机构备案登记（提供网查备案登记截图加盖公章）。省外检测机构在闽从事质量检测业务的，须按照《福建省建设工程质量检测管理实施细则》的规定取得相应资质证书或备案证书。2.投标人拟派出担任本项目的项目负责人应具备：项目负责人具有合格有效的工程检测类专业高级工程师及以上职称且为本单位正式人员，须提供所属社保机构出具的项目负责人参加社保缴费时间连续三个月以上的有效证明材料，社保证明材料中项目负责人所属单位应与投标人一致。
2.6遴选招标文件的领取：投标人自行网上下载遴选招标文件。下载地址：福建中医药大学通知公告（www.fjtcm.edu.cn/）。
2.7遴选投标文件的递交截止时间： 2026 年 10月 22 日 10 时 00 分，递交地址为  福州市闽侯上街福建中医药大学旗山校区后勤管理处 ；逾期送达的或未送达指定地点的或不符合遴选文件规定的包封、密封要求的遴选投标文件，招标人不予受理。
2.9开标时间：2026年 10 月 22 日 15 时 00分（北京时间）。
2.10开标地点：福建中医药大学旗山校区后勤管理处会议室。
2.11中标公示：公示网站为福建中医药大学（www.fjtcm.edu.cn/）。
[bookmark: _Toc288308193][bookmark: _Toc144974485][bookmark: _Toc152042293][bookmark: _Toc152045517][bookmark: _Toc288329268][bookmark: _Toc179632534]2.12.凡对本次公开遴选事宜有疑问，请与福建中医药大学后勤管理处联系：
电  话： 0591-22861052 ；22861018；联系人：  黄工   。
3、遴选投标文件内容
3.1遴选投标文件
遴选投标文件应按以下顺序提交：1.报价函；2.法人、委托代理人的身份证复印件（投标人为法人的，仅需法人身份证复印件）；3.法人授权委托书；4.营业执照；5.安全性评估的相应资质证书或备案证书；6.项目负责人的证明材料；
3.2遴选投标文件要求
提交及密封要求：1.所有遴选投标文件要求加盖单位公章。2.所有遴选投标文件需装在一个文件袋中，按规定进行密封，无严格密封者后果自负。封面写明投标单位、项目名称、联系人、联系电话、文件袋封条需盖单位公章。
4、评审办法
4.1本招标项目采用的评标办法： 经评审最低价的评审办法，若出现相同的最低价报价人，则随机抽取报价人，每一报价人只允许有一个且不得修改的报价，否则按否决报价处理。
4.2、投标最高限价：人民币7.04万元。
5、监督部门
5.1监督部门：福建中医药大学纪检监察部门；联系电话：0591-22861314
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福建中医药大学后勤管理处
2026年 10 月 14 日
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附件一：

一、报价函

致：   福建中医药大学（招标人）
我方已仔细研究了  福建中医药大学学校场馆安全评估检测项目（项目名称） 公开遴选招标文件的全部内容，在考察工程现场后，愿意以人民币（大写     元）                                      （¥        ）的投标总报价，按合同约定的工作周期和质量要求完成工程。
1.本次报价包括投标人完成本项目建筑结构安全性评估工作的人工费、材料费、设备费、技术评估费、资料编制费用、交通费用、管理费用、规费、利润、税金以及为完成工作所需缴纳的保证金等所有费用。
2.如果你单位接受我们的投标，我单位保证按招标人要求的期限内完成本工程的安全性评估工作。
3.我们同意在从规定的开标之日起至该项目合同签订止的投标文件有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。
4.在合同书正式签署生效之前，本投标文件连同你单位的招标文件、中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。如果我们在本次投标过程中，出现违约行为，你单位有权没收投标担保，另选中标单位。


投标人：                 (盖章) 
法定代表人或其授权的代理人：     (签字) 
日期：      年    月    日


附件二：
法定代表人身份证明及授权委托书
（一）法定代表人资格证明书
单位名称：                                            。
地    址：                                            。
姓名：            性别：      年龄：      职务：      。
系                            的法定代表人。

投标人：      （盖单位公章）
日期：       年     月    日

（二）授权委托书
本授权委托书声明：我          （姓名）系              （投标人）的法定代表人，现授权委托                 （单位名称）的          （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加 福建中医药大学（招标人）的福建中医药大学学校场馆安全评估检测项目公开遴选活动。代理人在资格审查、投标、开标、评标、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委托权。特此委托。
代理人：                  性别：         年龄：         。
单  位：                     部门：         职务：         。
身份证号码：                                  。
法定代表人身份证号码：                        。

投标人：     （盖单位公章）
法定代表人：     （签字或盖章）
或被授权的代理人：       （签字）
日期：          年     月    日
附件三：福建中医药大学体育馆安全评估检测项目


技术服务合同

甲方（委托方）： 福建中医药大学                             
住所地/通讯地址： 福州市闽侯上街福建中医药大学旗山校区内后勤处   
法定代表人：                                       　        项目联系人：    黄工                                        
联系方式：    0591-22861018                       　         
电子邮箱：    2024051@fjtcm.edu.cn                       　   
乙方（受托方）：          　                             
[bookmark: OLE_LINK1]住所地/通讯地址：       　 　　                          
法定代表人：                              　             
项目联系人：                             　              
联系方式：                          　                   
电子邮箱：                      　                           
本合同甲方委托乙方就 福建中医药大学学校场馆安全评估检测 项目进行 场馆建筑钢结构及网架结构的屋盖的安全评估 专项技术服务，并按约定时间和方式支付服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：
l．技术服务的目标：完成福建中医药大学学校场馆建筑钢结构及网架结构的屋盖的安全评估；
2．技术服务的内容：对福建中医药大学旗山校区：体育场主席台（约380㎡）、训练馆（约3872㎡）、报告厅（约1000㎡），屏山校区：图书馆阅览室（约380㎡）共计4 栋场馆建筑钢结构及网架结构的屋盖进行安全性评估。主要包含建筑结构现状普查；使用条件及功能、使用环境调查；结构构件及其连接调查、检测（包括构件截面尺寸量测、节点连接构造检测）；材料强度；结构缺陷、损伤和腐蚀调查；结构位移和变形调查、检测；非结构构件调查、检测；根据现场调查、检测结果，结合设计使用功能进行屋盖结构承载能力复核验算，安全性评估，最终出具完整合规的安全评估报告。
3.技术服务方式：现场检测进行安全评估、提供场馆安全评估检测报告。
第二条乙方应按下列要求完成技术服务工作：
1．技术服务地点：福建中医药大学学校旗山校区：体育场主席台（约380㎡）、室内训练馆（约3872㎡）、旗山报告厅（约1000㎡），屏山校区：图书馆阅览室（约380㎡）共计4栋场馆建筑钢结构及网架结构的屋盖进行安全评估；
⒉技术服务质量要求（检测依据等）：所有检测、评估流程、鉴定标准必须严格符合国家、福建省现行相关规范、规程及地方主管部门要求，确保报告可用于校方存档、安全备案及日常安全管理使用。乙方自行提供登高作业机械设备及高处作业安全防护措施。乙方需自行负责检测评估过程中所涉及的敲打、拆除、修复、垃圾清理及外运等相关工作。
3.技术服务质量期限要求：中标单位在签订委托合同后，24小时内组织专业技术人员、设备进场开展现场勘查及检测评估工作，30个工作日内完成全部现场勘查、数据检测、隐患排查工作，现场工作完成后30个工作日内，出具完整、合规的安全评估报告。
第三条为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：①②③；
1、提供技术资料：①完整的建筑、结构设计施工图及相关资料。②建筑工程审图合格书、报告书；③印章齐全的全套建筑、结构施工蓝图（含建筑、结构设计总说明）等安全评估所需资料。如个别无相关资料，由检测单位现场量测评估并出具报告。
2、提供工作条件：
（1）甲方指定专人负责协调乙方的现场检测工作。
3、甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：按甲方要求进行；
第四条甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：
[bookmark: _GoBack]l．技术服务费为：福建中医药大学旗山校区体育场主席台（约380㎡）、室内训练馆（约3872㎡）、旗山报告厅（约1000㎡），屏山校区图书馆阅览室（约380㎡）共计4栋场馆建筑钢结构及网架结构的屋盖进行安全评估,总计：       元整（大写：      万），总价包干。
2. 技术服务费由甲方一次性(一次或分期)支付乙方。
具体支付方式和时间如下：
本项目按总价包干方式计取（乙方报价应包含完成本次服务内容所需的一切费用，包干价不做任何调整）。提交正式报告、完成检测部位的修复和垃圾清理外运后的10个工作日内一次性结清，转账方式支付，甲方付款前，乙方需提前3日向甲方提供等额符合要求的税务发票，否则付款期限相应顺延。
第五条双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：
甲方：
1．保密内容(包括技术信息和经营信息)：对在本合同业务活动中获得的有关乙方的技术秘密及检测结果等信息负有保密责任。未经乙方的书面同意，甲方均不对外披露其保密信息。但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。
2．涉密人员范围：甲方所有与该业务活动有关的人员。
3．保密期限：本合同生效至乙方对相关信息解密。
4．泄密责任：按合同或国家有关规定执行。
乙方：
1．保密内容(包括技术信息和经营信息)：对在本合同业务活动中获得的有关甲方的技术秘密及检测结果等信息负有保密责任。未经甲方的书面同意，乙方均不对外披露其保密信息。但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。
2．涉密人员范围：乙方所有与该业务活动有关的人员。
3．保密期限：本合同生效至甲方对相关信息解密。
4．泄密责任：按合同或国家有关规定执行。
第六条甲方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：
    1、乙方完成技术服务工作的形式：现场检测并提供场馆安全评估检测报告6份。
    2、技术服务工作成果的验收标准：所有检测、评估流程、鉴定标准必须严格符合国家、福建省现行相关规范、规程及地方主管部门要求，确保报告可用于校方存档、安全备案及日常安全管理使用。
    3、技术服务工作成果的验收方法：根据现行相关国家标准，查看检测报告。
第七条双方约定事宜：
1.若遇恶劣天气（如下雨刮风）或不可预见的困难，则试验工期应相应顺延。
2.当发生不可抗力，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同。
3.双方确认本合同所载地址、传真及联系电话准确无误，送达与本合同有关书面文件的，均以投递之日为送达之日。如发生变化应及时书面告知对方，否则送达不能造成的一切损失和责任，自行承担。
4. 本合同有效期内，乙方利用甲方提供的图纸资料和工作条件所完成的技术成果，归乙方所有。
第八条违约责任
   1、甲方应按时足额向乙方支付技术服务费，若逾期支付技术服务费的，每延迟一天，甲方应向乙方支付本合同总额千分之五的违约金；逾期超过  15  日的，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿乙方的所有经济损失。
2、乙方在签订委托合同后，24小时内组织专业技术人员、设备进场开展现场勘查及检测评估工作，30个工作日内完成全部现场勘查、数据检测、隐患排查工作，现场工作完成后30个工作日内，出具完整、合规的安全评估报告，以上时间节点逾期每天支付违约金1000元。
3、本合同履行过程中如因一方违约导致另一方解除合同，则违约方需向守约方支付违约金5000元，并承担守约方的经济损失以及因追索产生的所有费用，包括但不限于案件受理费、律师费、保全费及差旅费等。
第九条双方约定的其它事宜：
                       /                             。
第十条两方因履行本合同而发生的争执，应协商、调解解决。协商、调解不成的。确定按以下第2种方式处理。
   1.提交福州仲裁委员会仲裁；
   2.依法向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。
第十一条本合同未尽事宜,双方另行协商后签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十二条本合同一式捌份，甲方执伍份,乙方执叁份。自双方签字盖章后生效。
本合同书约定无需填写的条款，在该条款处注明“/”字样表示“无”。（以下无正文）

    【本页为《技术服务合同》的签署页】

甲方：                                          （盖章）  
    法定代表人／委托代理人：　　　　  　　  　　     （签名）　
                              年      月      日


乙方：                                     （盖章）  
    法定代表人／委托代理人：　　　　  　　    　（签名）  
                              年     月     日


	以下为付款及开票信息（请务必填写完整、正确）

	公司名称（甲方）：                     
	公司名称（乙方）：                 

	开户银行：                      
	开户银行：                          

	账号：                          
	账号：                              

	地址：                             
	地址：                              

	电话：                             
	电话：                             

	纳税人识别号：                   
	纳税人识别号：                      



